## CAPA
Lista de Materiais
BLOCO ZETA - UFABC - FASE 1
01 | 2016-07-25 | AFP | LMB | PARA COMENTÁRIO
00 | 2016-07-20 | AFP | LMB | PARA COMENTÁRIO
REVISÃO | DATA | ELAB. | REVISOR | PROPÓSITO DA EMISSÃO
Resumo dos valores da instalação e compra de materiais
Subtotal Sistema 001 |  |  |  |  | 281427.755
Subtotal Sistema 002 |  |  |  |  | 181265.45
Subtotal Sistema 003 |  |  |  |  | 315220.45
Subtotal Sistema 004 |  |  |  |  | 344386.35
Subtotal Sistema 005 |  |  |  |  | 75699.9975
Total da Instalação |  |  |  |  | 1198000.0025

## FANCOIL (hidden)
FANCOIL
IDENTIFICAÇÃO |  |  | CARACTERÍSTICAS |  |  |  |  | DIMENSIONAL |  |  |  | DADOS DE SELEÇÃO | [9 empty] | DADOS ELÉTRICOS | [7 empty] | FLIÍDOS | [9 empty] | GERAL
Revisão | Planta | TAG | Tipo | Modelo | Fabricante | Capacidade | Unidade | Altura (mm) | Largura (mm) | Profundidade (mm) | Peso (kg) | Temp Entrada TBS - °C | Temp Entrada TBU - °C | Temp Saída TBS - °C | Temp Saída TBU - °C | Capacidade Sensível (kW) | Capacidade Total (kW) | Vazão Insuflação (m³/h) | Vazão Ar Externo (m³/h) | Pressão Estática Externa (Pa) | Classe de Filtragem | Motor | Alimentação (V) / Frequência (Hz) | Fase | Consumo (kW) | Resistência Aquecimento (kW) | Resistência Umidificação (kW) | Gerador | No Break | Alimet. Água Gelada (°C) | Retorno Água Gelada (°C) | Vazão Água Gelada (m³/h) | Rows | Alimet. Água Quente (°C) | Retorno Água Quente (°C) | Vazão Água Quente (m³/h) | Fluído Refrigerante | Umidificação (kg/h) | Resistência Elétrica | Notas Gerais / Observação

## VENTILADOR (hidden)
VENTILADORES
IDENTIFICAÇÃO |  |  | CARACTERÍSTICAS | [5 empty] | DIMENSIONAL |  |  |  | DADOS DE SELEÇÃO |  |  |  | DADOS ELÉTRICOS | [7 empty] | GERAL
Revisão | Planta | TAG | Tipo | Modelo | Fabricante | Vazão (m³/h) | Aspiração | Rotor | Altura (mm) | Largura (mm) | Profundidade (mm) | Peso (kg) | Temp Entrada TBS - °C | Pressão Estát. Externa (mmCA) | Velocidade de Descarga (m/s) | Classe de Filtragem | Polos | Alimentação (V) / Frequência (Hz) | Fase | Consumo (kW) | Resistência Aquecimento (kW) | R.P.M | Gerador | No Break | Finalidade | Notas Gerais / Observação

## Sistema 001
Lista de Material - Sitema 001 - 2° Pavimento | [7 empty] | 281427.755
Item | TAG | Tipo | Fabricante | Modelo | Unidade | Quantidade | Custo Unitário | Custo Mão de Obra | Custo Total
1. | EQUIPAMENTOS | [7 empty] | 181313.32
1.1 | UE2.01A | Cassete | DAIKIN | FXFQ112AVE | un | 01 | 5635.47 | 2250 | 7885.47
1.2 | UE2.01B | Cassete | DAIKIN | FXFQ112AVE | un | 01 | 5635.47 | 2250 | 7885.47
1.3 | UE2.02 | Cassete | DAIKIN | FXFQ90AVE | un | 01 | 5635.47 | 2250 | 7885.47
1.4 | UE2.03A | Cassete | DAIKIN | FXFQ112AVE | un | 01 | 5635.47 | 2250 | 7885.47
1.5 | UE2.03B | Cassete | DAIKIN | FXFQ112AVE | un | 01 | 5635.47 | 2250 | 7885.47
1.6 | UE2.08A | Cassete | DAIKIN | FXFQ112AVE | un | 01 | 5635.47 | 2250 | 7885.47
1.7 | UE2.08B | Cassete | DAIKIN | FXFQ112AVE | un | 01 | 5635.47 | 2250 | 7885.47
1.8 | UE2.09 | Cassete | DAIKIN | FXFQ71AVE | un | 01 | 5635.47 | 2250 | 7885.47
1.9 | UE2.10A | Cassete | DAIKIN | FXFQ112AVE | un | 01 | 5635.47 | 2250 | 7885.47
1.10 | UE2.10B | Cassete | DAIKIN | FXFQ112AVE | un | 01 | 5635.47 | 2250 | 7885.47
1.24 | UC.001 | Condensador | DAIKIN | RHXYQ44AYL | un | 01 | 91888.62 | 5500 | 97388.62
1.25 | VE.001 | Ventilador | OTAM | GVS15/11-L - 4.500m³/h / PED - 40mmCA - 220VAC/1,5CV | un | 01 | 3570 | 1500 | 5070
2. | DUTOS E ACESSÓRIOS | [7 empty] | 35329.985
2.1 | - | - | - | Chapa #26 Galv. | kg | 500 | 17.5 | 13.607 | 15553.485
2.2 | - | - | - | Perfilado TDC | m | 215 | 7 | 3.5 | 2257.5
2.3 | - | - | - | Cantos | un | 600 | 7 | 3.5 | 6300
2.4 | - | - | - | Grampos | un | 360 | 7 | 3.5 | 3780
2.5 | - | - | - | Fita Silver Paper | m | 100 | 4 | 1 | 500
2.6 | - | - | - | Rebite Pop 3/16"x1/2" | un | 2200 | 0.75 | 1 | 3850
2.7 | - | - | - | Kit Parafuso 5/16" | un | 300 | 0.75 | 1 | 525
2.8 | - | - | - | Galvite | gl | 1 | 55 | 15 | 70
2.9 | - | - | - | Tinta Acabamento | gl | 3 | 55 | 15 | 210
2.10 | - | - | - | Aguarraz | L | 1 | 25 | 2.5 | 27.5
2.11 | - | - | - | Trincha / rolinho | un | 1 | 4.5 | 2 | 6.5
2.12 | GR-01 | Grelha | TROX | AT 300x150 | un | 10 | 175 | 50 | 2250
3. | TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA E ACESSÓRIOS | [7 empty] | 32165
3.1 | - | - | - | Tubulação Cobre 9,5mm | m | 47 | 40 | 40 | 3760
3.2 |  |  |  | Tubulação Cobre 12,7mm | m | 1 | 40 | 40 | 80
3.3 |  |  |  | Tubulação Cobre 15,9mm | m | 51 | 40 | 40 | 4080
3.4 |  |  |  | Tubulação Cobre 19,1mm | m | 22 | 42 | 42 | 1848
3.5 |  |  |  | Tubulação Cobre 22,2mm | m | 3 | 42 | 42 | 252
3.6 |  |  |  | Tubulação Cobre 28,6mm | m | 8 | 42 | 42 | 672
3.7 |  |  |  | Tubulação Cobre 31,8mm | m | 4 | 50 | 50 | 400
3.8 |  |  |  | Tubulação Cobre 38,1mm | m | 18 | 50 | 50 | 1800
3.9 | - | - | DAIKIN | Kit Refinete KHRP26A22T | un | 4 | 300 | 382.5 | 2730
3.10 | - | - | DAIKIN | Kit Refinete KHRP26A33T | un | 1 | 300 | 400 | 700
3.11 | - | - | DAIKIN | Kit Refinete KHRP26A72T | un | 4 | 300 | 400 | 2800
3.12 | - | - | DAIKIN | Kit Refinete KHRP26A73T | un | 4 | 300 | 400 | 2800
3.13 | - | - | DAIKIN | Kit de Conexão Cond. | un | 1 | 400 | 500 | 900
3.14 | - | - | - | Válvula esfera 9,5mm | un | 10 | 90 | 125 | 2150
3.15 | - | - | - | Válvula esfera 15,9mm | un | 12 | 125 | 175 | 3600
3.16 | - | - | - | Válvula esfera 28,6mm | un | 2 | 175 | 225 | 800
3.17 | - | - | - | Looping 19,1mm | un | 1 | 10 | 20 | 30
3.18 | - | - | - | Looping 38,1mm | un | 1 | 15 | 30 | 45
3.19 | - | - | - | Sifão Simples 19,1mm | un | 2 | 10 | 20 | 60
3.20 | - | - | - | Sifão Simples 38,1mm | un | 2 | 15 | 20 | 70
3.21 | - | - | - | Espuma Elast. 13mm - 9,5mm | m | 47 | 7 | 7 | 658
3.22 | - | - | - | Espuma Elast. 13mm - 12,7mm | m | 1 | 7 | 7 | 14
3.23 | - | - | - | Espuma Elast. 13mm - 15,9mm | m | 51 | 8 | 8 | 816
3.24 | - | - | - | Espuma Elast. 13mm - 19,1mm | m | 22 | 8 | 8 | 352
3.25 | - | - | - | Espuma Elast. 13mm - 22,2mm | m | 3 | 10 | 10 | 60
3.26 | - | - | - | Espuma Elast. 13mm - 28,6mm | m | 8 | 10 | 10 | 160
3.27 | - | - | - | Espuma Elast. 13mm - 31,8mm | m | 4 | 12 | 12 | 96
3.28 | - | - | - | Espuma Elast. 13mm - 38,1mm | m | 18 | 12 | 12 | 432
4. | TUBULAÇÃO HIDRÁULICA E ACESSÓRIOS | [7 empty] | 0
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
5. | CABOS E QUADROS ELÉTRICOS | [7 empty] | 1497.45
5.1 | - | - | - | Cabo PP 3X2,5mm | m | 300 | 0.75 | 1272.45 | 1497.45
6. | INSUMOS DA INSTALAÇÃO | [7 empty] | 3582
6.1 | - | - | - | Carga Gás R410A/141/Nitrogênio | kg | 19,9 | 135 | 45 | 3582
6.2 | - | - | DAIKIN | Painel Decorativo 950x950 | un | 10 | Incluso |  | 0
6.3 | - | - | DAIKIN | Controle remoto com fio | un | 10 |  |  | 0
7. | SERVIÇOS E OUTROS | [7 empty] | 27540
7.1 | Canteiro de Obras - Mobilização, projeto, desmobilização, manutenção |  |  |  | un | 1 | 2500 | 1750 | 4250
7.2 | Engenharia adicional para execução da obra |  |  |  | un | 1 | 0 | 7000 | 7000
7.3 | Equipe de apoio, segurança, meio ambiente |  |  |  | un | 1 | 0 | 2000 | 2000
7.4 | Seguros |  |  |  | un | 1 | 0 | 1790 | 1790
7.5 | Estadias e viagens |  |  |  | un | 1 | 3500 | 0 | 3500
7.6 | TAB - Teste, ajuste e balanceamento |  |  |  | un | 1 | 0 | 2500 | 2500
7.7 | Teste de Comissionamento dos sistemas |  |  |  | un | 1 | 0 | 1000 | 1000
7.8 | Projeto "As built" |  |  |  | un | 1 | 0 | 1000 | 1000
7.9 | Data book do projeto |  |  |  | un | 1 | 0 | 2500 | 2500
7.10 | Assistencia a partida da planta e treinamento de equipe |  |  |  | un | 1 | 0 | 2000 | 2000

## Sistema 002
Lista de Material - Sitema 002 A/B - Telecom | [7 empty] | 181265.45
Item | TAG | Tipo | Fabricante | Modelo | Unidade | Quantidade | Custo Unitário | Custo Mão de Obra | Custo Total
1. | EQUIPAMENTOS | [7 empty] | 108593
1.1 | UE0.20A | Hiwall | DAIKIN | FXAQ63PVE | un | 01 | 3811.6 | 2250 | 6061.6
1.2 | UE0.20B | Hiwall | DAIKIN | FXAQ63PVE | un | 01 | 3811.6 | 2250 | 6061.6
1.3 | UE1.10A | Hiwall | DAIKIN | FXAQ63PVE | un | 01 | 3811.6 | 2250 | 6061.6
1.4 | UE1.10B | Hiwall | DAIKIN | FXAQ63PVE | un | 01 | 3811.6 | 2250 | 6061.6
1.5 | UE1.11A | Hiwall | DAIKIN | FXAQ63PVE | un | 01 | 3811.6 | 2250 | 6061.6
1.6 | UE1.11B | Hiwall | DAIKIN | FXAQ63PVE | un | 01 | 3811.6 | 2250 | 6061.6
1.7 | UE1.12A | Hiwall | DAIKIN | FXAQ63PVE | un | 01 | 3811.6 | 2250 | 6061.6
1.8 | UE1.12B | Hiwall | DAIKIN | FXAQ63PVE | un | 01 | 3811.6 | 2250 | 6061.6
1.9 | UE2.16A | Hiwall | DAIKIN | FXAQ63PVE | un | 01 | 3811.6 | 2250 | 6061.6
1.10 | UE2.16B | Hiwall | DAIKIN | FXAQ63PVE | un | 01 | 3811.6 | 2250 | 6061.6
1.11 | UE3.18A | Hiwall | DAIKIN | FXAQ63PVE | un | 01 | 3811.6 | 2250 | 6061.6
1.12 | UE3.18B | Hiwall | DAIKIN | FXAQ63PVE | un | 01 | 3811.6 | 2250 | 6061.6
1.13 | UC.002A | Condensador | DAIKIN | RMXYQ6AVL | un | 01 | 15176.9 | 2750 | 17926.9
1.14 | UC.002B | Condensador | DAIKIN | RMXYQ6AVL | un | 01 | 15176.9 | 2750 | 17926.9
2. | DUTOS E ACESSÓRIOS | [7 empty] | 0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
3. | TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA E ACESSÓRIOS | [7 empty] | 40395
3.1 | - | - | - | Tubulação Cobre 9,5mm | m | 110 | 40 | 40 | 8800
3.2 | - | - | - | Tubulação Cobre 12,7mm | m | 40 | 40 | 40 | 3200
3.3 | - | - | - | Tubulação Cobre 15,9mm | m | 90 | 40 | 40 | 7200
3.4 | - | - | - | Tubulação Cobre 19,1mm | m | 15 | 42 | 42 | 1260
3.5 | - | - | - | Tubulação Cobre 22,2mm | m | 10 | 42 | 42 | 840
3.6 | - | - | - | Tubulação Cobre 25,4mm | m | 40 | 42 | 42 | 3360
3.7 | - | - | DAIKIN | Kit Refinete KHRP26A22T | un | 2 | 300 | 382.5 | 1365
3.8 | - | - | DAIKIN | Kit Refinete KHRP26A33T | un | 1 | 300 | 400 | 700
3.9 | - | - | DAIKIN | Kit Refinete KHRP26A72T | un | 2 | 300 | 400 | 1400
3.11 | - | - | - | Válvula esfera 9,5mm | un | 12 | 90 | 125 | 2580
3.12 | - | - | - | Válvula esfera 15,9mm | un | 12 | 125 | 175 | 3600
3.13 | - | - | - | Válvula esfera 12,7mm | un | 2 | 90 | 125 | 430
3.14 | - | - | - | Válvula esfera 25,4mm | un | 2 | 125 | 175 | 600
3.15 | - | - | - | Looping 12,7mm | un | 2 | 10 | 20 | 60
3.16 | - | - | - | Looping 25,4mm | un | 2 | 15 | 30 | 90
3.17 | - | - | - | Sifão Simples 12,7mm | un | 2 | 10 | 20 | 60
3.18 | - | - | - | Sifão Simples 25,4mm | un | 2 | 15 | 20 | 70
3.21 | - | - | - | Espuma Elast. 13mm - 9,5mm | m | 110 | 7 | 7 | 1540
3.22 | - | - | - | Espuma Elast. 13mm - 12,7mm | m | 40 | 7 | 7 | 560
3.23 | - | - | - | Espuma Elast. 13mm - 15,9mm | m | 90 | 8 | 8 | 1440
3.24 | - | - | - | Espuma Elast. 13mm - 19,1mm | m | 15 | 8 | 8 | 240
3.25 | - | - | - | Espuma Elast. 13mm - 22,2mm | m | 10 | 10 | 10 | 200
3.26 | - | - | - | Espuma Elast. 13mm - 25,4mm | m | 40 | 10 | 10 | 800
4. | TUBULAÇÃO HIDRÁULICA E ACESSÓRIOS | [7 empty] | 0
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
5. | CABOS E QUADROS ELÉTRICOS | [7 empty] | 1497.45
5.1 | - | - | - | Cabo PP 3X2,5mm | m | 300 | 0.75 | 1272.45 | 1497.45
6. | INSUMOS DA INSTALAÇÃO | [7 empty] | 3240
6.1 | - | - | - | Carga Gás R410A/141/Nitrogênio | kg | 18 | 135 | 45 | 3240 | 180
6.3 | - | - | DAIKIN | Controle remoto com fio | un | 12 | Incluso |  | 0
7. | SERVIÇOS E OUTROS | [7 empty] | 27540
7.1 | Canteiro de Obras - Mobilização, projeto, desmobilização, manutenção |  |  |  | un | 1 | 2500 | 1750 | 4250
7.2 | Engenharia adicional para execução da obra |  |  |  | un | 1 | 0 | 7000 | 7000
7.3 | Equipe de apoio, segurança, meio ambiente |  |  |  | un | 1 | 0 | 2000 | 2000
7.4 | Seguros |  |  |  | un | 1 | 0 | 1790 | 1790
7.5 | Estadias e viagens |  |  |  | un | 1 | 3500 | 0 | 3500
7.6 | TAB - Teste, ajuste e balanceamento |  |  |  | un | 1 | 0 | 2500 | 2500
7.7 | Teste de Comissionamento dos sistemas |  |  |  | un | 1 | 0 | 1000 | 1000
7.8 | Projeto "As built" |  |  |  | un | 1 | 0 | 1000 | 1000
7.9 | Data book do projeto |  |  |  | un | 1 | 0 | 2500 | 2500
7.10 | Assistencia a partida da planta e treinamento de equipe |  |  |  | un | 1 | 0 | 2000 | 2000

## Sistema 003
Lista de Material - Sitema 003 - 3° Pavimento (W) | [7 empty] | 315220.45
Item | TAG | Tipo | Fabricante | Modelo | Unidade | Quantidade | Custo Unitário | Custo Mão de Obra | Custo Total
1. | EQUIPAMENTOS | [7 empty] | 215412
1.1 | EU-3.01A | Cassete | DAIKIN | FXFQ125AVE | un | 01 | 5725.03 | 2250 | 7975.03
1.2 | EU-3.01B | Cassete | DAIKIN | FXFQ125AVE | un | 01 | 5725.03 | 2250 | 7975.03
1.3 | EU-3.02 | Cassete | DAIKIN | FXFQ125AVE | un | 01 | 5725.03 | 2250 | 7975.03
1.4 | EU-3.03A | Cassete | DAIKIN | FXFQ125AVE | un | 01 | 5725.03 | 2250 | 7975.03
1.5 | EU-3.03B | Cassete | DAIKIN | FXFQ125AVE | un | 01 | 5725.03 | 2250 | 7975.03
1.6 | EU-3.09A | Cassete | DAIKIN | FXFQ125AVE | un | 01 | 5725.03 | 2250 | 7975.03
1.7 | EU-3.09B | Cassete | DAIKIN | FXFQ125AVE | un | 01 | 5725.03 | 2250 | 7975.03
1.8 | EU-3.10 | Cassete | DAIKIN | FXFQ125AVE | un | 01 | 5725.03 | 2250 | 7975.03
1.9 | EU-3.10A | Cassete | DAIKIN | FXFQ125AVE | un | 01 | 5725.03 | 2250 | 7975.03
1.10 | EU-3.10B | Cassete | DAIKIN | FXFQ125AVE | un | 01 | 5725.03 | 2250 | 7975.03
1.11 | UC-003 | Condensador | DAIKIN | RHXYQ56AYL | un | 01 | 122341.7 | 8250 | 130591.7
1.12 | VE-002 | Ventilador | OTAM | GVS15/11-L - 4.500m³/h / PED - 40mmCA - 220VAC/1,5CV | un | 01 | 3570 | 1500 | 5070
2. | DUTOS E ACESSÓRIOS | [7 empty] | 35330
2.1 | - | - | - | Chapa #26 Galv. | kg | 500 | 17.5 | 13.607 | 15553.5
2.2 | - | - | - | Perfilado TDC | m | 215 | 7 | 3.5 | 2257.5
2.3 | - | - | - | Cantos | un | 600 | 7 | 3.5 | 6300
2.4 | - | - | - | Grampos | un | 360 | 7 | 3.5 | 3780
2.5 | - | - | - | Fita Silver Paper | m | 100 | 4 | 1 | 500
2.6 | - | - | - | Rebite Pop 3/16"x1/2" | un | 2200 | 0.75 | 1 | 3850
2.7 | - | - | - | Kit Parafuso 5/16" | un | 300 | 0.75 | 1 | 525
2.8 | - | - | - | Galvite | gl | 1 | 55 | 15 | 70
2.9 | - | - | - | Tinta Acabamento | gl | 3 | 55 | 15 | 210
2.10 | - | - | - | Aguarraz | L | 1 | 25 | 2.5 | 27.5
2.11 | - | - | - | Trincha / rolinho | un | 1 | 4.5 | 2 | 6.5
2.12 | GR-01 | Grelha | TROX | AT 300x150 | un | 10 | 175 | 50 | 2250
3. | TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA E ACESSÓRIOS | [7 empty] | 31211
3.1 | - | - | - | Tubulação Cobre 9,5mm | m | 49 | 40 | 40 | 3920
3.2 | - | - | - | Tubulação Cobre 12,7mm | m | 1 | 40 | 40 | 80
3.3 | - | - | - | Tubulação Cobre 15,9mm | m | 50 | 40 | 40 | 4000
3.4 | - | - | - | Tubulação Cobre 19,1mm | m | 27 | 42 | 42 | 2268
3.5 | - | - | - | Tubulação Cobre 22,2mm | m | 5 | 42 | 42 | 420
3.6 | - | - | - | Tubulação Cobre 28,6mm | m | 7 | 42 | 42 | 588
3.7 | - | - | - | Tubulação Cobre 31,8mm | m | 6 | 50 | 50 | 600
3.8 | - | - | - | Tubulação Cobre 38,1mm | m | 6 | 50 | 50 | 600
3.9 | - | - | - | Tubulação Cobre 41,8mm | m | 15 | 50 | 50 | 1500
3.10 | - | - | DAIKIN | Kit Refinete KHRP26A33T | un | 1 | 300 | 400 | 700
3.11 | - | - | DAIKIN | Kit Refinete KHRP26A72T | un | 3 | 300 | 400 | 2100
3.12 | - | - | DAIKIN | Kit Refinete KHRP26A73T | un | 5 | 300 | 400 | 3500
3.13 | - | - | DAIKIN | Kit de Conexão Cond. | un | 1 | 400 | 500 | 900
3.14 | - | - | - | Válvula esfera 9,5mm | un | 10 | 90 | 125 | 2150
3.15 | - | - | - | Válvula esfera 15,9mm | un | 12 | 125 | 175 | 3600
3.16 | - | - | - | Válvula esfera 28,6mm | un | 2 | 175 | 225 | 800
3.17 | - | - | - | Válvula esfera 12,7mm | un | 1 | 90 | 125 | 215
3.18 | - | - | - | Válvula esfera 25,4mm | un | 1 | 125 | 175 | 300
3.19 | - | - | - | Sifão Simples 19,1mm | un | 2 | 10 | 20 | 60
3.20 | - | - | - | Sifão Simples 41,3mm | un | 2 | 15 | 30 | 90
3.21 | - | - | - | Espuma Elast. 13mm - 9,5mm | m | 49 | 7 | 7 | 686
3.22 | - | - | - | Espuma Elast. 13mm - 12,7mm | m | 1 | 7 | 7 | 14
3.23 | - | - | - | Espuma Elast. 13mm - 15,9mm | m | 50 | 8 | 8 | 800
3.24 | - | - | - | Espuma Elast. 13mm - 19,1mm | m | 27 | 8 | 8 | 432
3.25 | - | - | - | Espuma Elast. 13mm - 22,2mm | m | 5 | 10 | 10 | 100
3.26 | - | - | - | Espuma Elast. 13mm - 28,6mm | m | 7 | 10 | 10 | 140
3.27 | - | - | - | Espuma Elast. 13mm - 31,8mm | m | 6 | 12 | 12 | 144
3.28 | - | - | - | Espuma Elast. 13mm - 38,1mm | m | 6 | 12 | 12 | 144
3.29 | - | - | - | Espuma Elast. 13mm - 41,8mm | m | 15 | 12 | 12 | 360
4. | TUBULAÇÃO HIDRÁULICA E ACESSÓRIOS | [7 empty] | 0
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
5. | CABOS E QUADROS ELÉTRICOS | [7 empty] | 1497.45
5.1 | - | - | - | Cabo PP 3X2,5mm | m | 300 | 0.75 | 1272.45 | 1497.45
6. | INSUMOS DA INSTALAÇÃO | [7 empty] | 4230
6.1 | - | - | - | Carga Gás R410A/141/Nitrogênio | kg | 23,5 | 135 | 45 | 4230
6.2 | - | - | DAIKIN | Painel Decorativo 950x950 | un | 10 | Incluso |  | 0
6.3 | - | - | DAIKIN | Controle remoto com fio | un | 10 |  |  | 0
7. | SERVIÇOS E OUTROS | [7 empty] | 27540
7.1 | Canteiro de Obras - Mobilização, projeto, desmobilização, manutenção |  |  |  | un | 1 | 2500 | 1750 | 4250
7.2 | Engenharia adicional para execução da obra |  |  |  | un | 1 | 0 | 7000 | 7000
7.3 | Equipe de apoio, segurança, meio ambiente |  |  |  | un | 1 | 0 | 2000 | 2000
7.4 | Seguros |  |  |  | un | 1 | 0 | 1790 | 1790
7.5 | Estadias e viagens |  |  |  | un | 1 | 3500 | 0 | 3500
7.6 | TAB - Teste, ajuste e balanceamento |  |  |  | un | 1 | 0 | 2500 | 2500
7.7 | Teste de Comissionamento dos sistemas |  |  |  | un | 1 | 0 | 1000 | 1000
7.8 | Projeto "As built" |  |  |  | un | 1 | 0 | 1000 | 1000
7.9 | Data book do projeto |  |  |  | un | 1 | 0 | 2500 | 2500
7.10 | Assistencia a partida da planta e treinamento de equipe |  |  |  | un | 1 | 0 | 2000 | 2000

## Sistema 004
Lista de Material - Sitema 003 - 3° Pavimento (E) | [7 empty] | 344386.35
Item | TAG | Tipo | Fabricante | Modelo | Unidade | Quantidade | Custo Unitário | Custo Mão de Obra | Custo Total
1. | EQUIPAMENTOS | [7 empty] | 239467.68
1.1 | EU.3.04A | Cassete | DAIKIN | FXFQ125AVE | un | 01 | 5725.03 | 2250 | 7975.03
1.2 | EU.3.04B | Cassete | DAIKIN | FXFQ125AVE | un | 01 | 5725.03 | 2250 | 7975.03
1.3 | EU.3.05 | Cassete | DAIKIN | FXAQ63PVE | un | 01 | 3812.24 | 2250 | 6062.24
1.4 | EU.3.06A | Cassete | DAIKIN | FXFQ125AVE | un | 01 | 5725.03 | 2250 | 7975.03
1.5 | EU.3.06B | Cassete | DAIKIN | FXFQ125AVE | un | 01 | 5725.03 | 2250 | 7975.03
1.6 | EU.3.07 | Hiwall | DAIKIN | FXAQ50PVE | un | 01 | 3560.46 | 2250 | 5810.46
1.7 | EU.3.08 | Hiwall | DAIKIN | FXAQ40PVE | un | 01 | 3056.95 | 2250 | 5306.95
1.8 | EU.3.12 | Hiwall | DAIKIN | FXAQ63PVE | un | 01 | 3812.24 | 2250 | 6062.24
1.9 | EU.3.13A | Cassete | DAIKIN | FXFQ125AVE | un | 01 | 5725.03 | 2250 | 7975.03
1.10 | EU.3.13B | Cassete | DAIKIN | FXFQ125AVE | un | 01 | 5725.03 | 2250 | 7975.03
1.11 | EU.3.14 | Hiwall | DAIKIN | FXAQ50PVE | un | 01 | 3560.46 | 2250 | 5810.46
1.12 | EU.3.15A | Cassete | DAIKIN | FXFQ125AVE | un | 01 | 5725.03 | 2250 | 7975.03
1.13 | EU.3.15B | Cassete | DAIKIN | FXFQ125AVE | un | 01 | 5725.03 | 2250 | 7975.03
1.14 | EU.3.16 | Hiwall | DAIKIN | FXAQ63PVE | un | 01 | 3812.24 | 2250 | 6062.24
1.15 | UC-004 | Condensador | DAIKIN | RHXYQ58AYL | un | 01 | 127952.85 | 8250 | 136202.85
1.16 | VE-004 | Ventilador | OTAM | GVS12/9-L - 3.300m³/h / PED - 40mmCA - 220VAC/1,0CV | un | 01 | 2850 | 1500 | 4350
2. | DUTOS E ACESSÓRIOS | [7 empty] | 34338.22
2.1 | - | - | - | Chapa #26 Galv. | kg | 460 | 17.5 | 13.607 | 14309.22
2.2 | - | - | - | Perfilado TDC | m | 200 | 7 | 3.5 | 2100
2.3 | - | - | - | Cantos | un | 680 | 7 | 3.5 | 7140
2.4 | - | - | - | Grampos | un | 340 | 7 | 3.5 | 3570
2.5 | - | - | - | Fita Silver Paper | m | 100 | 4 | 1 | 500
2.6 | - | - | - | Rebite Pop 3/16"x1/2" | un | 2000 | 0.75 | 1 | 3500
2.7 | - | - | - | Kit Parafuso 5/16" | un | 340 | 0.75 | 1 | 595
2.8 | - | - | - | Galvite | gl | 1 | 55 | 15 | 70
2.9 | - | - | - | Tinta Acabamento | gl | 3 | 55 | 15 | 210
2.10 | - | - | - | Aguarraz | L | 1 | 25 | 2.5 | 27.5
2.11 | - | - | - | Trincha / rolinho | un | 1 | 4.5 | 2 | 6.5
2.12 | GR-01 | Grelha | TROX | AT 200x150 | un | 6 | 110 | 50 | 960
2.13 | GR-02 | Grelha | TROX | AT 300x150 | un | 6 | 175 | 50 | 1350
3. | TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA E ACESSÓRIOS | [7 empty] | 36737
3.1 | - | - | - | Tubulação Cobre 6,4mm | m | 8 | 40 | 40 | 640
3.2 | - | - | - | Tubulação Cobre 9,5mm | m | 50 | 40 | 40 | 4000
3.3 | - | - | - | Tubulação Cobre 12,7mm | m | 12 | 40 | 40 | 960
3.4 | - | - | - | Tubulação Cobre 15,9mm | m | 58 | 40 | 40 | 4640
3.5 | - | - | - | Tubulação Cobre 19,1mm | m | 35 | 42 | 42 | 2940
3.6 | - | - | - | Tubulação Cobre 28,6mm | m | 15 | 42 | 42 | 1260
3.7 | - | - | - | Tubulação Cobre 31,8mm | m | 6 | 50 | 50 | 600
3.8 | - | - | - | Tubulação Cobre 38,1mm | m | 5 | 50 | 50 | 500
3.9 | - | - | - | Tubulação Cobre 41,8mm | m | 20 | 50 | 50 | 2000
3.10 | - | - | DAIKIN | Kit Refinete KHRP26A22T | un | 2 | 300 | 382.5 | 1365
3.11 | - | - | DAIKIN | Kit Refinete KHRP26A72T | un | 4 | 300 | 400 | 2800
3.12 | - | - | DAIKIN | Kit Refinete KHRP26A73T | un | 7 | 300 | 400 | 4900
3.13 | - | - | DAIKIN | Kit de Conexão Cond. | un | 1 | 400 | 500 | 900
3.14 | - | - | - | Válvula esfera 6,7mm | un | 3 | 90 | 125 | 645
3.15 | - | - | - | Válvula esfera 9,5mm | un | 11 | 90 | 125 | 2365
3.16 | - | - | - | Válvula esfera 12,7mm | un | 4 | 90 | 125 | 860
3.17 | - | - | - | Válvula esfera 15,9mm | un | 2 | 125 | 175 | 600
3.18 | - | - | - | Válvula esfera 28,6mm | un | 2 | 175 | 225 | 800
3.19 | - | - | - | Válvula esfera 25,4mm | un | 1 | 125 | 175 | 300
3.20 | - | - | - | Sifão Simples 19,1mm | un | 2 | 10 | 20 | 60
3.21 | - | - | - | Sifão Simples 41,3mm | un | 2 | 15 | 30 | 90
3.22 | - | - | - | Espuma Elast. 13mm - 6,4mm | m | 8 | 7 | 7 | 112
3.23 | - | - | - | Espuma Elast. 13mm - 9,5mm | m | 50 | 7 | 7 | 700
3.24 | - | - | - | Espuma Elast. 13mm - 12,7mm | m | 12 | 7 | 7 | 168
3.25 | - | - | - | Espuma Elast. 13mm - 15,9mm | m | 58 | 8 | 8 | 928
3.26 | - | - | - | Espuma Elast. 13mm - 19,1mm | m | 35 | 8 | 8 | 560
3.27 | - | - | - | Espuma Elast. 13mm - 28,6mm | m | 15 | 10 | 10 | 300
3.28 | - | - | - | Espuma Elast. 13mm - 31,8mm | m | 6 | 12 | 12 | 144
3.29 | - | - | - | Espuma Elast. 13mm - 38,1mm | m | 5 | 12 | 12 | 120
3.30 | - | - | - | Espuma Elast. 13mm - 41,8mm | m | 20 | 12 | 12 | 480
4. | TUBULAÇÃO HIDRÁULICA E ACESSÓRIOS | [7 empty] | 0
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
5. | CABOS E QUADROS ELÉTRICOS | [7 empty] | 1497.45
5.1 | - | - | - | Cabo PP 3X2,5mm | m | 300 | 0.75 | 1272.45 | 1497.45
6. | INSUMOS DA INSTALAÇÃO | [7 empty] | 4806
6.1 | - | - | - | Carga Gás R410A | kg | 26,7 | 135 | 45 | 4806
6.2 | - | - | DAIKIN | Painel Decorativo 950x950 | un | 8 | Incluso |  | 0
6.3 | - | - | DAIKIN | Controle remoto com fio | un | 14 |  |  | 0
7. | SERVIÇOS E OUTROS | [7 empty] | 27540
7.1 | Canteiro de Obras - Mobilização, projeto, desmobilização, manutenção |  |  |  | un | 1 | 2500 | 1750 | 4250
7.2 | Engenharia adicional para execução da obra |  |  |  | un | 1 | 0 | 7000 | 7000
7.3 | Equipe de apoio, segurança, meio ambiente |  |  |  | un | 1 | 0 | 2000 | 2000
7.4 | Seguros |  |  |  | un | 1 | 0 | 1790 | 1790
7.5 | Estadias e viagens |  |  |  | un | 1 | 3500 | 0 | 3500
7.6 | TAB - Teste, ajuste e balanceamento |  |  |  | un | 1 | 0 | 2500 | 2500
7.7 | Teste de Comissionamento dos sistemas |  |  |  | un | 1 | 0 | 1000 | 1000
7.8 | Projeto "As built" |  |  |  | un | 1 | 0 | 1000 | 1000
7.9 | Data book do projeto |  |  |  | un | 1 | 0 | 2500 | 2500
7.10 | Assistencia a partida da planta e treinamento de equipe |  |  |  | un | 1 | 0 | 2000 | 2000

## Sistema 005
Lista de Material - Sitema 005 - EXAUSTÃO | [7 empty] | 75699.9975
Item | TAG | Tipo | Fabricante | Modelo | Unidade | Quantidade | Custo Unitário | Custo Mão de Obra | Custo Total
| EQUIPAMENTOS | [7 empty] | 29460
1.1 | VE-004 | Ventilador | Motovent | AMF-300-4 - 1260m³/h / 40mmCA / 220vac - 1CV | un | 01 | 2910 | 2000 | 4910
1.2 | VE-005 | Ventilador | Motovent | AMF-300-4 - 1260m³/h / 40mmCA / 220vac - 1CV | un | 01 | 2910 | 2000 | 4910
1.3 | VE-006 | Ventilador | Motovent | AMF-300-4 - 1260m³/h / 40mmCA / 220vac - 1CV | un | 01 | 2910 | 2000 | 4910
1.4 | VE-007 | Ventilador | Motovent | AMF-300-4 - 1260m³/h / 40mmCA / 220vac - 1CV | un | 01 | 2910 | 2000 | 4910
1.5 | VE-008 | Ventilador | Motovent | AMF-300-4 - 1260m³/h / 40mmCA / 220vac - 1CV | un | 01 | 2910 | 2000 | 4910
1.6 | VE-009 | Ventilador | Motovent | AMF-300-4 - 1260m³/h / 40mmCA / 220vac - 1CV | un | 01 | 2910 | 2000 | 4910
2. | DUTOS E ACESSÓRIOS | [7 empty] | 18699.9975
1.1 | - | - | - | Tubo de PVC 4" | m | 150 | 43 | 67.0003 | 16500.045
1.2 | - | - | - | Kit suporte para Tubulação 4" | un | 75 | 2.6489 | 26.6838 | 2199.9525
3. | TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA E ACESSÓRIOS | [7 empty] | 0
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
4. | TUBULAÇÃO HIDRÁULICA E ACESSÓRIOS | [7 empty] | 0
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
5. | CABOS E QUADROS ELÉTRICOS | [7 empty] | 0
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
6. | INSUMOS DA INSTALAÇÃO | [7 empty] | 0
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
7. | SERVIÇOS E OUTROS | [7 empty] | 27540
7.1 | Canteiro de Obras - Mobilização, projeto, desmobilização, manutenção |  |  |  | un | 1 | 2500 | 1750 | 4250
7.2 | Engenharia adicional para execução da obra |  |  |  | un | 1 | 0 | 7000 | 7000
7.3 | Equipe de apoio, segurança, meio ambiente |  |  |  | un | 1 | 0 | 2000 | 2000
7.4 | Seguros |  |  |  | un | 1 | 0 | 1790 | 1790
7.5 | Estadias e viagens |  |  |  | un | 1 | 3500 | 0 | 3500
7.6 | TAB - Teste, ajuste e balanceamento |  |  |  | un | 1 | 0 | 2500 | 2500
7.7 | Teste de Comissionamento dos sistemas |  |  |  | un | 1 | 0 | 1000 | 1000
7.8 | Projeto "As built" |  |  |  | un | 1 | 0 | 1000 | 1000
7.9 | Data book do projeto |  |  |  | un | 1 | 0 | 2500 | 2500
7.10 | Assistencia a partida da planta e treinamento de equipe |  |  |  | un | 1 | 0 | 2000 | 2000